**Opis przedmiot zamówienia**

**Budowa wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Chodzieży przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 na działkach nr 1732/8 i 1732/11, które znajdują się w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży i Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika wzdłuż budynku Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Całość zadania inwestycyjnego planowana jest do wykonania w całości zgodnie   
z opracowanym projektem budowlanym na działkach o numerach ewidencyjnych:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CHODZIEŻ, OBRĘB: CHODZIEŻ – OBSZARMIEJSKI, DZIAŁKA: **1732/8, 1732/11**

1. **Zakres robót objętych zamówieniem:**

Zakres robót obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu;
2. Roboty ziemne;
3. Roboty instalacyjne;
4. Roboty odtworzeniowe terenu, w tym wywóz gruzu i odpadów;
5. Ułożenie chodnika.

Całość projektu budowlanego swoim zakresem obejmuje następującą infrastrukturę:

1. **Kanał grawitacyjny kanalizacji deszczowej** – wykonany z rur kanalizacyjnych PVC-U:

a) **Ø200mm** SN12 o łącznej długości brutto: **339,28m**;

b) **Ø160mm** SN12 o łącznej długości brutto: **55,91m.**

1. **Rewizyjne studnie kanalizacji deszczowej**:

a) z betonu  klasy C35/45 Ø1000mm: ilość**12 szt.**;

b) z tworzywa sztucznego Ø315mm: ilość **9 szt.**

1. Ułożenie chodnika z kostki betonowej o powierzchni: **245,5 m².**

Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

1. Dokumentacja projektowa,
2. Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.